## Лист1
Приложение № 1 к Концепции развития культуры и искусства в Новоуральском городском округе на период до 2030 года
Анализ состояния зданий, находящихся в управлении учреждений культуры Новоуральского городского округа
№ пп | Наименование | Ввод в эксплуатацию | Передано в ведение МО | Адрес | Площадь, м2 | Дата проведения капитального ремонта | Проблемы | Возраст здания на 31.12.2024
1 | МАУК ДК "Новоуральский" | 1973 | 1994 | ул. Комсомольская, 14 | 2255.1 | 1-й этаж 2017 год | Имеется проект на капитальный ремонт 2-го этажа, включая электрические сети (система электроснабжения в ограниченно-работоспособном состоянии, сроки эксплуатации электрических сетей истекли). | 51
2 | МАУК ДК "Новоуральский" Танцевальный зал | 1992 | 1996 | ул. Комсомольская, 14 | 1243.9 |  | На фасаде здания с северной и южной стороны наблюдается разрушение кирпичной кладки, ливнестока. | 32
3 | МАУК ДК "Новоуральский" филиал №1, клуб "Юбилейный", с.Тарасково | 1969 | 2006 | ул. Ленина, 36 | 1026.8 |  | Стены, фундаменты, перекрытия, крыша, кровля, перегородки, двери, полы, внутренняя отделка в ограниченно-работоспособном состоянии. На стенах фасада наблюдаются трещины на всю высоту здания с шириной раскрытия от 2 до 10 мм. Деревянные элементы оконных конструкций находятся в аварийном состоянии. Система вентиляции не работает, системы АПС, ОС и ТС не соответствуют установленным требованиям, системы отопления, водоснабжения требуют замены. Сроки эксплуатации электрических сетей истекли. | 55
4 | МАУК ДК "Новоуральский" филиал №2, клуб "Современник", д.Починок | 1971 | 2006 | ул. Ленина, 15 | 784.7 |  | Окна пристроя к основному зданию в ограниченно-работоспособном состоянии. Внутренняя отделка в неудовлетворительном состоянии, деревянные окна, двери, полы имеют значительный физический износ, наблюдаются сквозные трещины, требуется ремонт. Система водоснабжения в ограниченно-работоспособном состоянии. Сроки эксплуатации электрических сетей истекли. | 53
5 | МАУК ДК "Новоуральский" филиал №3, клуб "Родина", д.Пальники | 1910 | 2006 | ул. Восточная, 2 А | 248.1 |  | Отсутствие организованного стока воды с кровли оказывает существенное влияние на работоспособность отмостки и фундаментов здания. Входная группа не имеет тамбура. В отдельно стоящем здании склада для дров требуется замена входной двери. | 114
6 | МАУК ДК "Новоуральский" филиал №4, "ДК УЭХК" | 1955 | 2015 | ул. Крупской, 2 | 2860.8 |  | Необходим ремонт отмостки для обеспечения защиты конструкций фундаментов и стен от увлажнения, ремонт систем приточной вентиляции, фасада и цоколя здания, замена двери в помещении № 6 цокольного этажа (касса). | 69
7 | МАУК ДК "Новоуральский", Молодежный центр | 1968 | 2010 | ул. Комсомольская, 8а | 775.5 | кровли в 2015 году | Завершение ремонта кровли. Отмостки, внутренняя отделка, двери, наружная отделка в ограниченно-работоспособном состоянии. Окна и крыльца запасных выходов в аварийном состоянии. | 56
8 | МБУ ДО "Детская художественная школа" НГО | 1950 | 2001 | ул. Мичурина, 20 | 2536.5 | с 1997 по 2001 год проведена реконструкция | Необходимо обеспечить защиту стен и фундаментов здания от увлажнения, выполнить ремонт крылец здания, ликвидировать предаварийное состояние бетонного основания выносного фонаря 2 этажа на западной стороне (восстановить отделочный слой, ликвидировать угрозу самопроизвольного обрушения), восстановить лакокрасочное покрытие на шпиле и металлическом ограждении кровли; выполнить мероприятия по восстановлению участков с нарушением внутренней отделки. | 74
9 | МБУ ДО "Детская школа искусств" НГО | 1970 | 1970 | ул. Первомайская, 43 | 2670 | вентиляция 2015, фасад 2017 | В настоящее время инженерные коммуникации и технические системы находятся в условно работоспособном состоянии, но необходима замена системы электроснабжения здания (капитальный ремонт электрических сетей). | 54
10 | МБУК "Новоуральский историко-краеведческий музей" | 1947 | 1993 | ул. Первомайская, 5 | 414.3 | выборочный здания в 1995 году; полов в 2012 году; системы электро снабжения в 2021 году | Здание относится к V группе (со стенами облегченной каменной кладки; колонны и столбы - кирпичные или деревянные; перекрытия- деревянные). В соответствии с приложением 20 Приказа Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 4 августа 1981 г. N 420 "Об утверждении и введении в действие "Правил технической эксплуатации гостиниц и их оборудования" через 3 года может быть признано непригодным для эксплуатации. На сегодняшний день часть элементов и систем здания сильно изношена и требует замены. Планировка здания и его функционал морально устарели и не отвечают современным требованиям музеев, что в свою очередь не позволяет обеспечить должную сохранность экспонатов и комфортные условия пребывания. | 77
11 | МБУК "Новоуральский историко-краеведческий музей" Фондохранилище | 1950 | 2010 | ул.Уральская, 4 | 457.7 | здания в 1983 году; кровли в 2002 году | требуется провести капитальный ремонт фасада, окон, ситемы отопления, благоустройство территории | 74
12 | МБУК "Новоуральский историко-краеведческий музей" Здание бытовых помещений фондохранилища | 1950 | 2010 | ул.Уральская, 4 | 43.9 |  | Здание не подлежит эксплуатации. Требуется полный капитальный ремонт. В дальнейшем оно планируется использоваться в качестве мастерской художника-оформителя и хранения крупногабаритного оборудования. | 74
13 | МБУК "Новоуральский историко-краеведческий музей" Музейно-выставочный центр | 2018 | 2019 | ул. Л.Толстого, 2а | 797.5 |  | Требуется провести ремонт пола в вентиляционной камере, кровли, парапета и отмостки, поврежденной внутренней отделки. Благоустройство прилегающей территории | 6
14 | МБУК "Новоуральский театр кукол" | 1965 | 1965 | ул. Ленина, 90А | 649.8 | здания, фасада в 2007 | Трещины на фасаде здания из-за намокания стен при выпадении осадков и таянии снежного покрова. Из-за отсутствия подвала нет возможности определить причину. Требуется проведение инструментального обследования несущих конструкций. | 59
15 | МБУК "Новоуральский театр кукол" Мастерские театра кукол | 1956 | 1998 | ул. Л.Толстого, 20Б | 627.7 | здания в 2019 году | Систематическое подтапливание подвала при выпадении осадков и таянии снежного покрова может привести к аварийной ситуации, необходимо проведение инструментального обследования несущих конструкций для выявления причин. | 68
16 | МБУК "Публичная библиотека" НГО Центральная библиотека | 1991 | 1991 | ул. Фрунзе, 13 | 6035.1 | кровли в 2014 году | Для безопасного и комфортного функционирования здания требуется провести капитальный ремонт кровли, системы охранной сигнализации по периметру здания, внутренних распределительных силовых и осветительных сетей, крыльца главного и запасных выходов, отмостки по периметру здания, лестницы и подпорных стенок, замена оконных конструкций. | 33
17 | МБУК "Публичная библиотека" НГО филиал "Детская библиотека" | 1953 | 2007 | ул. Первомайская, 11 | 1971.9 | реконструкция 2007 | Для безопасного и комфортного функционирования здания требуется провести ремонт водосточной системы на крыше здания, обшивки вентиляционных шахт и примыканий кровли к вентиляционным шахтам, крылец здания, фасада здания в связи с появлением трещин в штукатурке. | 71
18 | МБУК "Публичная библиотека" НГО филиал "Модельная библиотека" | 2022 | 2022 | ул. Тегенцева, 2 | 156 |  | Требуется капитальный ремонт фасада и крылец в связи с разрушением подпорных стенок лестницы главного входа. Имеется провал лестницы входа для инвалидов, отсутствуют перила и защитный козырек на лестнице главного входа. | 2
19 | МБУК "Театр музыки, драмы и комедии" НГО | 1951 | 1951 | ул. Строителей, 13 | 7217.1 | 1972 | На сегодняшний день инженерные коммуникации и технические системы находятся в условно работоспособном состоянии, также необходим капитальный ремонт кровли. | 73
[5 empty] | 32772.4 |  |  | 57.6316